Утверждено 

Решением Совета депутатов
городского поселения  Ардатов
№ 29 от « 27 » декабря 2012 г. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕИЯ АРДАТОВ
НА ПЕРИОД 2013-2015 ГГ.

Паспорт

муниципальной целевой программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения  Ардатов на период 2012-2015 гг.

	Наименование      программы
	Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения                                      Ардатов на период 2012-2015 гг.

	Основания для разработки
	Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон  от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

	Заказчик    программы
	Администрация городского поселения Ардатов


	Разработчик   программы
	Администрация городского поселения Ардатов


	Исполнители    программы
	Администрация городского поселения Ардатов

	Цели программы
	Осуществление мероприятий по улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и повышению качества  предоставления коммунальных услуг. 

	Задачи программы
	- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;                                                                                                     - перспективное планирование развития   коммунальных  систем;                                                                - повышение надежности коммунальных систем и качества  предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной  инфраструктуры городского поселения Ардатов;                                                                                                                                               - модернизация коммунальной инфраструктуры;                                                                                                        - замена изношенных фондов;                                                                                  - совершенствование механизмов развития энергосбережения  и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского        поселения Ардатов;     
 - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;                                                                                                                          - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.   

	Сроки реализации программы
	Период реализации программы - 2012-2015 годы               

	Объемы финансирования программы
	Финансовая потребность на осуществление программных мероприятий представлена в разделах  основных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры 
Объем финансирования программы (2012-2015 годы).                                                                                                            Всего 340005,2тыс. руб.                                                                           Финансирование мероприятий и проектов, входящих в    программу, осуществляется за счет средств:  

Федеральный бюджет – 73226,3 тыс. руб.;

Республиканский бюджет – 60461,3 тыс. руб.;

Местный бюджет – 12903,5 тыс. руб.;

Внебюджетные источники- 193414,1тыс. руб.;

 Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней
          

	Ожидаемые результаты программы
	-повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;                                                                                                             - повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг;                                                                                - улучшение экологического состояния на территории  городского поселения Ардатов;                                                                                                    - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;                                                                                                                -обеспечение комфортности условий проживания в городе;                                                                      -совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности предприятий коммунального комплекса;                                                                                                  - обеспечение финансового оздоровления предприятий коммунального комплекса.                    

	Контроль за реализацией программы
	Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией городского поселения Ардатов


Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ардатов на период 2012-2015 гг. разработана в соответствии с: Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов",  распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 N 1313-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов",  требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями от 26.12.2005, 29.12.2006, 18.10.2007, 23.07.2008, 25.12.2008),  Программа разработана  на основе данных предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, учтены предложения руководителей предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса и главы городского поселения Ардатов.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Ардатов. 

1. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры  городского поселения Ардатов в соответствие со стандартами качества предоставления коммунальных услуг. В рамках выполнения Программы для финансирования предусмотренных мероприятий будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг, а также к сдерживанию темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

 Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи: 

- выполнение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Ардатов на период 2012-2015 годов; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.  

2. Характеристика коммунальной инфраструктуры и обоснование

необходимости применения программного метода.

В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры городского поселения Ардатов имеют значительный износ инженерных сетей и сооружений, что приводит к авариям на коммунальных объектах, в результате чего страдает население и экология поселения. Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. 
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводят к неэффективному использованию природных ресурсов. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Ардатов. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: обеспечить более комфортные условия проживания населения города Ардатов путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; улучшить экологическое состояние территорий района. 

2.1. Теплоснабжение
 Теплоснабжение городского поселения Ардатов осуществляется от 2 котельных, суммарной установленной мощностью 17,2 Гкал/час, по тепловым сетям общей протяженностью 8,9 км (в 2-трубном исчислении) 1 теплоснабжающим предприятием. Теплоснабжающим предприятием является МУП «Ардатовтеплосеть». Предприятие обеспечивают теплоснабжение 100 % многоквартирного жилищного фонда и объекты социальной сферы городского поселения Ардатов. Частный сектор одноэтажной застройки отапливается  индивидуальными газовыми котлами, либо газовыми горелками, остальные организации и учреждения района имеют на своем балансе котельные.

 Тепловые сети находятся в собственности администрации Ардатовского муниципального района. На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая степень износа объектов теплоснабжения, износ сетей теплоснабжения на начало 2012 г. составил 65%. Годовая выработка тепловой энергии за 2011 год составила 18,8 тыс. Гкал тепловой энергии. 
Фактические потери по системам теплоснабжения в том же году  составили 2,9 тыс. Гкал.  или 15,5%
Техническое состояние тепловых сетей представлено в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика

технического состояния тепловых сетей по городскому поселению Ардатов
	Наименование организаций
	Протяженность тепловых сетей

	
	всего, км
	из них нуждающихся в замене

	
	
	всего
	в %

	МУП «Ардатовтеплосеть»
	8,918
	5,8
	65%


Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

· замена котлов с заменой сетевого насоса в котельной № 2;

· реконструкция действующих и строительство новых теплотрасс;

· повышение квалификации инженерно-технических работников. 

2.2. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод

Услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям поселения осуществляется 1 организацией. В аренду передано1 водозаборная скважина, 15 км. водопроводных сетей, 8 км канализационных сетей, очистные сооружения водопровода отсутствуют, 1 очистное сооружение канализации,  производительностью 0,7 тыс. куб. м/сутки. Средний износ основных фондов в 2011 году составил по водоотведению 80%, по водоснабжению – 71,3%. Объем предоставленных товаров и услуг за 2011 год составил: 

- по водоснабжению – 103,2 тыс. куб. м; 

- по водоотведению – 69,6 млн. куб. м. 

Объем потери воды в сетях при её передаче составил 5,8 %, или 6 тыс.куб.м. 
Техническое состояние сетей водоснабжения и водоотведения представлено в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Характеристика

технического состояния водопроводных сетей в городском поселении Ардатов
	Наименование муниципальных образований
	Протяженность водопроводных сетей
	В т.ч. одиночное протяжение уличной водопроводной сети

	
	всего, км
	из них нуждающихся в замене
	всего, км
	из них нуждающихся в замене

	
	
	всего
	в %
	
	всего
	в %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Управдом»
	15
	10,7
	71,3
	10
	7,1
	71,3


Таблица 3
Характеристика

технического состояния водопроводных сетей в городском поселении Ардатов
	Наименование муниципальных образований
	Протяженность канализационных сетей
	В т.ч. одиночное протяжение уличной канализационной сети

	
	всего, км
	из них нуждающихся в замене
	всего, км
	из них нуждающихся в замене

	
	
	всего
	в %
	
	всего
	в %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Управдом»
	8
	6,4
	80
	4
	3,2
	80


Анализ существующей системы водоснабжения, водоотведения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети работают удовлетворительно. Работающее оборудование морально  и физически устарело (средний износ систем 75,7%). Необходима полная модернизация системы, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
· строительство скважин;
· строительство станций водоочистки;

· строительство очистных сооружений;
· поэтапная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;
· повышение квалификации инженерно-технических работников.
2.3. Утилизация технических и бытовых отходов
На территории городского на расстоянии 1 км. имеется лицензированный полигон твердых бытовых отходов, площадью 9,4 га. 
На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3-4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.
Полигон  состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 201647 м3. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 10234 м3.
Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 20 лет. 

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.
На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. 

3.  Основные направления развития объектов инженерной инфраструктуры

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий Программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей: 
- дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства; 

- дефицит пропускной способности коммунальных сетей в районах перспективной застройки; 

- отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в районах перспективной застройки; 

- степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети и отдельные элементы коммунального оборудования, срок эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 80%); 

-   объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры; 

- количество потребителей - получателей коммунальных услуг от модернизируемого объекта; 

-  экономический и экологический эффект от мероприятия. 

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Мероприятиями по теплоснабжению основное внимание должно уделяться модернизации систем теплоснабжения с определением оптимального варианта использования схемы централизованного теплоснабжения и применения автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта при новом строительстве, обеспечении гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, замене ветхих сетей теплоснабжения, повышению эффективности источников теплоснабжения, созданию необходимого резерва мощности. Мероприятия по водоснабжению и водоотведению должны обеспечивать развитие инфраструктуры района по всем направлениям, быть направлены на обеспечение нормативного качества ресурса, обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения, обеспечение надежности и экономичности системы. Программой устанавливается необходимость проведения мероприятий по энергосбережению (ресурсосбережению) и повышению энергетической эффективности при производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов, а также необходимость установки общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. 
Мероприятия по утилизации (захоронения) ТБО  может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку. 
Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций возможно использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.
Использовать передвижные приемные пункты. 
4. Ожидаемые конечные результаты

Программные мероприятия рассчитаны на период - 2012-2015 годы. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 
- повысить надежность функционирования систем  коммунальной инфраструктуры; 

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;    

- улучшить экологическое состояние на территории городского поселения Ардатов; 

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 

- обеспечить комфортность и безопасность условий проживания в городе; 

- совершенствовать договорные отношения и тарифное регулирование деятельности предприятий коммунального комплекса 

- обеспечить финансовое оздоровление предприятий коммунального комплекса 
5. Финансовое обеспечение программы

Стоимость реализации программы в 2012-2015 годах в действующих ценах (без учета инфляционных процессов) составляет 340005,2тыс. руб. 

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, 

осуществляется за счет средств: 
Федеральный бюджет – 73226,3 тыс. руб.;
Республиканский бюджет – 60461,3 тыс. руб.;
Местный бюджет – 12903,5 тыс. руб.;
Внебюджетные источники- 193414,1тыс. руб.;
6. Контроль за ходом реализации программы.
Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией городского поселения Ардатов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Мордовия.
 Перечень основных направлений развития коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы. Представлен в приложении № 1.
Приложение  № 1
 Программе
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ардатов"
на 2012-2015 годы
Объем
финансирования мероприятий Муниципальной целевой программы 

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ардатов " на 2012 - 2015 годы
тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование программных мероприятий
	Всего, в том числе:
	Средства  федерального бюджета
	Средства республиканского бюджета Республики Мордовия
	Средства местного бюджета
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2013 год 

	1
	Строительство артезианской скважины г.Ардатов
	3000
	111
	55,5
	55,5
	2778

	2
	Установка систем очистки сточных вод в г. Ардатов
	60000
	2220
	1110
	1110
	55560

	3
	Замена водопроводных сетей в г. Ардатов
	750
	168
	84,75
	84,75
	412,5

	4
	Модернизация системы теплоснабжения в г. Ардатов
	80000
	17920
	9040
	9040
	44000

	5
	Замена водопроводных сетей в г. Ардатов
	750
	168
	84,75
	84,75
	412,5

	 
	Итого:
	144500
	20587
	10375
	10375
	103163

	2014

	1
	Замена котлов КСВ-1,86 на котлы КВа-1,74 ГМ с заменой сетевого насоса в котельной № 2 г. Ардатов
	9000
	1588,5
	783
	783
	5845,5

	2
	Строительство самотечного коллектора в г. Ардатов
	2400
	88,8
	44,4
	44,4
	2222,4

	3
	Прокладка водопроводных сетей Г. Ардатов
	2752,1
	101,8
	50,9
	50,9
	2548,5

	4
	Установка преобразователя частоты тока для глубинных насосов г.Ардатов
	750,1
	27,8
	13,9
	13,9
	694,5

	5
	Строительство артезианской скважины г. Ардатов
	5115,6
	2557,8
	2557,8
	 
	 

	6
	Строительство очистных сооружений в г. Ардатов
	90000
	45000
	45000
	 
	 

	 
	Итого:
	110017,8
	49364,7
	48450
	892,2
	11310,9

	2015

	1
	Замена сетей водоотведения в  г. Ардатов
	1687,4
	62,4
	31,2
	31,2
	1562,6

	2
	Строительство завода по утилизации твердых бытовых отходов в г. Ардатов
	83000
	3071
	1535,5
	1535,5
	76858

	3
	Приобретение дизельной электростанции АД-120
	800
	141,2
	69,6
	69,6
	519,6

	 
	Итого:
	85487,4
	3274,6
	1636,3
	1636,3
	78940,2

	 
	Всего за период реализации программы
	340005,2
	73226,3
	60461,3
	12903,5
	193414,1


